## СМАРТ ПРГ
Общая информация | Наименование проекта:
Наименование конечного потребителя:
Контактное лицо:
Дата заполнения:
Требуемая дата предоставления ТКП:
Параметры СМАРТ ПРГ | Дистанционное изменение выходного давления
Распределение потока газа (несколько линий работают параллельно с автоматическим распределением потока газа между ними)
Ограничение общего расхода станции (только общий расход)
Контроль эффективности теплообменников / котлов
Повышение точности измерения расхода газа
Дистанционное отключение регулятора
Дистанционное срабатывание ПЗК
Доп.услуги | Пусконаладочные работы (ПНР) |  |  |  | Соглашение о долгосрочном обслуживании
| Обучение на объекте |  |  |  | Удаленное устранение неполадок
Любые дополнительные требования или документы / обучение / услуги, которые могут потребоваться из запроса:
| Сфера применения |  |  | Выберите из списка |  | Укажите, если выбрали "Другое"
Эксплуатационные данные |  |  |  | MIN | Рабочее | MAX | Проектное | Ед.измерен.
Входное давление
Промежуточное давление
Давление на выходе
Температура входного газа
Температура газа на выходе
Общий расход
Скорость потока в одной линии
| Количество линий |  |  | Укажите количество линий редуцирования
Объем поставляемого газа в год
Линии редуцирования | Номер линии |  | 3
| Тип регуляторов |  | Производитель |  | Размер, DN |  | Класс
|  |  | Укажите модель |  | Укажите размер |  | ANSI600 RF
| Уставки регуляторов |  | Линия № 1 | Линия № 2 | Линия № 3 | Линия №4 | Ед. измерения
бар
| Тип предохранительных устройств № 1 |  | Производитель |  | Размер, DN |  | Класс
|  |  | Укажите модель |  | Укажите размер |  | ANSI600 RF
| Уставки предохранительных устройств № 1 |  | Линия № 1 | Линия № 2 | Линия № 3 | Линия №4 | Ед. измерения
|  |  | 30800 | 30800 | 30800 |  | бар
| Тип предохранительных устройств № 2 |  | Производитель |  | Размер |  | Класс
| Уставки предохранительных устройств № 2 |  | Линия № 1 | Линия № 2 | Линия № 3 | Линия №4 | Ед. измерения
бар
Принцип работы регулирующих линий (разделение диапазона, каскад или другое): равное разделение полного потока станции на две линии в любой момент времени.
подключение линий в работу каскадом
| Если да, выберите тип |  | Water Boiler & Heater
Подогрев газа (если есть) | Если водогрейный котел, пожалуйста, укажите:
| Тип котлов |  | Выберите из списка |  | Тип системы |  | Выберите из списка
| Количество котлов |  | Укажите кол-во |  | Тепловая мощность (кКал/ч или кВт/ч) |  | Укажите мощность
| Водяные насосы |  | Количество, шт. |  | Тип |  | Источник питания
|  |  | Укажите кол-во |  | Укажите тип |  | Укажите источник
| Требуется специальная линия снижения давления + узла учета для котлов? | [5 empty] | Выберите из списка
| Заданное значение температуры котла и контур управления (т.е. переключатель температуры в нижней трубе) | [6 empty] | °C
| Объем газа в год | [6 empty] | м3/год
| Стоимость газа в расчете на собственные нужды | [6 empty] | руб/м3
| Тип |  | Выберите из списка |  | Укажите, если выбрали "Другое"
Тип измерения расхода газа | Тип расходомера |  | Выберите из списка |  | Укажите, если выбрали "Другое"
| Данные расходомера |  | Производитель |  | Размер, DN |  | Тип
|  |  | Укажите бренд |  | Укажите размер |  | Укажите тип
Соответствующий преобразователь объема или вычислитель расхода: Y/N, тип
| Тип доступных реплицируемых сигналов и соответствующий тип (аналоговый/цифровой): | [5 empty] | Укажите тип
Условия объекта | Размещение на объекте | [5 empty] | Выберите из списка
Разрешительные документы
План объекта с габаритными размерами
Принципиальная схема объекта со спецификацией
Мониторинг. Связь. Принцип работы | Ведется ли уже дистанционное наблюдение за станцией?
Да/Нет
Какие параметры должны контролироваться? (например, давление/температура на входе/выходе, объёмы газа, расход, состояние регуляторов, состояние устройств безопасности, положение клапанов, электропитание, доступ персонала)
Указать требования
Какие датчики/приборы используются для контроля этих параметров? (тип, марка, тип сигнала, источник питания и т.д.)
Указать требования
Какая система мониторинга установлена?
Указать требования
На каком виде связи основана эта система? (GSM, GPRS, ADSL, Ethernet, другое?)
Указать вид связи
Есть система SCADA? Если да, то какого типа?
Да/Нет, указать тип
Какой протокол связи (Modbus TCP-IP, RTU....)?
Указать тип
Требуется управление функциями СМАРТ ПРГ из системы SCADA?
Да/Нет
Какой еще вид управления СМАРТ ПРГ хотите внедрить?
Доп.условия | При необходимости указать доп. Условия
| ООО «ТЕРМОГАЗ» ¦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Рузаевская, д.6 ИНН 3444112696 Тел.: +7 (8442) 58 24 24 E-mail: info@termogaz.su www.termogaz.su |  |  |  | КОНТАКТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ Начальник отдела продаж газового оборудования Горелов Артём Александрович Тел.: +7 (8442) 58 24 24 (доб. 122) Моб.: +7 961 075 52 22 E-mail: gorelov@termogaz.su
Лист согласования
к опросному листу
для расчета опции «Смарт ПРГ»
| Проектная организация |  |  | Подпись |  | Ф.И.О.
| Представитель завода-изготовителя ООО «ТЕРМОГАЗ» |  |  | Подпись |  | Ф.И.О.
| Структурное подразделение ООО « » |  |  | Подпись |  | Ф.И.О.
|  |  |  | Подпись |  | Ф.И.О.
|  |  |  | Подпись |  | Ф.И.О.
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕТ
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
Заполняя опросный лист, Вы получаете поддержку проекта на всех стадиях. Опросный лист отправляйте на эл. почту info@termogaz.su
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЁТА ОПЦИИ «СМАРТ ПРГ»| 01.2024 г.
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
ДА

## Data DO200 (hidden)
Please select | Please select | Please select
City Gate | Indoor | THT
Transmission node | Outdoor | TBM
Industrial PRMS |  | Other
Other

## Data (hidden)
Please select | Select | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select | Please select
City Gate | Smc/h | YES | Water Boiler & Heater | Atmospheric | Open cycle | Volumetric | Turbine | Indoor
Intermediate cut | Nmc/h | NO | Electric Heater | Pressurized burners | Pressurized cycle | Venturi | Rotary | Outdoor
District Station |  |  | Other | Thermal capacity |  | Other | Ultrasonic
Other | [6 empty] | Orifice fitting
Other